电梯需求参数

| 设备编号 | 额定载重量（kg） | 额定速度 （m/s） | 层站 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号电梯 | 1600 | 1.75 | 20层20站 | 集选控制 |
| 2号电梯 | 1600 | 1.75 | 20层20站 |  |
| 3号电梯 | 1600 | 1.75 | 21层21站 |  |
| 4号电梯 | 1600 | 1.75 | 20层20站 |  |
| 5号电梯 | 1600 | 1.75 | 20层20站 |  |
| 消防电梯 | 1600 | 1.75 | 20层20站 |  |