西宁市第一人民医院

消防器材年检、维修及采购项目参数

一、合同名称

《西宁市第一人民医院消防器材年检、维修及采购项目》

二、项目内容及要求

| （一）详细清单及费用预算 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 充装或新购 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 4KG干粉灭火器 | 充装 | 182具 |  |  |
|  | 新购 | 210具（含20具备用） |  |  |
| 24KG推车式二氧化碳灭火器 | 充装 | 1具 |  |  |
| 3KG二氧化碳灭火器 | 充装 | 11具 |  |  |
|  | 新购 | 20具（含10具备用） |  |  |
| 便携式气溶胶灭火器 | 新购 | 20具 |  |  |
| 水带 | 新购 | 91条（门诊楼、行政楼） |  |  |
|  | 新购 | 200条（外科楼AB区） |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |

（二）灭火器充装、维修后应在筒体上粘贴维修铭牌，铭牌应有如下内容：维修单位名称；维修许可证编号；筒体水压试验压力值MPa；维修年、月、日；灭火器的橡胶、塑料件无变形、变色、老化或断裂现象；压力表外表面不得有变形、损伤等缺陷；喷嘴不得有变形、开裂、损伤等缺陷。

（三）新采购的消防器材必须符合国家现行有效的消防技术标准与规范要求。

（四）质保要求：

1.灭火器新购质保期5年或以上、充装质保期2年或以上；

2.便携式气溶胶质保期1年或以上；

3.水带质保期3年或以上；

4. 报废的灭火器由供应方统一回收后进行环保无害化处理。

三、供应商需向医院提供的相关材料

1.具有独立法人资格，提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）；

2.相应消防产品认证证书及消防产品的质量合格证明；

3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供相关书面声明；

4.由第三权威机构出具的产品性能检测报告；

5.质保承诺书。